UDC

建筑装饰行业工程建设	        CBDA

中国建筑装饰协会标准

P                                                                  T/CBDA  XX-202X

酒店建筑装配式装饰装修技术规程

Technical Specification for Prefabricated Decoration of Hotel Buildings

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                      202X-XX-XX  实施

中  国  建  筑  装  饰  协  会    发  布

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

酒店建筑装配式装饰装修技术规程

Technical Specification for Prefabricated Decoration and Renovation of Hotel Building

T/CBDA XX -202X

批准机构：中国建筑装饰协会

施行日期：202X年  月   日

中国建筑工业出版社

202X年  北京

前言

根据2016年8月24日国务院常务会议确定的关于加快建立装饰装修行业政府主导制定标准与市场自主制定标准协同发展协调配套的新型标准体系的要求，住房和城乡建设部办公厅《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标[2016]57号），中国建筑装饰协会标准编制工作委员会在业内组织征集了2023年（总第三十一批）CBDA标准，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会标准(CBDA标准)编制工作管理办法(试行)》(中装协[2017]66号)的规定，由同舟共济建筑科技服务有限公司、壹仟零壹艺数智科技（北京）有限公司主编并会同有关单位，共同编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上制定。

本规程共分为7章，包括：1总则、2术语、3 基本规定、4设计和选型、5施工、6质量验收、7使用维护。

本规程某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与有关持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由同舟共济建筑科技服务有限公司、壹仟零壹艺网络科技（北京）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送同舟共济建筑科技服务有限公司 （地址：上海市杨浦区同济科技大厦5楼西座，邮政编码：200092）、壹仟零壹艺数智科技（北京）有限公司（地址：北京市石景山区和平西路55号院2号楼金安中海财富中心B座4层.，邮政编码：100041）。

本规程主编单位：同舟共济建筑科技服务有限公司

壹仟零壹艺数智科技（北京）有限公司

本规程参编单位：***

本规程主要起草人员：***

本规程主要审查人员：***

目次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	3

4	设计与选型	5

4.1	一般规定	5

4.2	策    划	6

4.3	方案设计与部品选型	7

4.4	子系统设计	8

4.5	设备管线设计	13

4.6	特定功能区设计	13

4.7	数字化设计	19

5	施工	21

5.1	一般规定	21

5.2	施工准备	21

5.3	子系统安装	22

5.4	设备管线安装	26

5.5	成品保护	27

6	质量验收	28

6.1	一般规定	28

6.2	主控项目	29

6.3	一般项目	30

7	使用维护	32

7.1	一般规定	32

7.2	使用与维护	32

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Design and Components Selection	5

4.1  General requirements	5

4.2  Planning	6

4.3  Scheme design and component selection	6

4.4  Design of component system	7

4.5  Design of equipment pipelines	13

4.6  Design of specific functional area	13

4.7  Digital design	19

5  Construction and installation	21

5.1  General requirements	21

5.2  Construction preparation	21

5.3  Component system installation	22

5.4  Equipment pipeline installation	26

5.5  Finished products protection	27

6  Quality acceptance	28

6.1  General requirements	28

6.2  Dominant item	29

6.3  General item	30

7  Operation and Maintanence	32

7.1  General requirements	32

7.2  Operation and Maintanence	32

Explanation of Wording in This Standard	34

List of Quoted Standards	35

- 总则

1.0.1  为规范酒店建筑装配式装饰装修工程的实施，提高装修工程质量和室内环境质量，倡导绿色施工、实现节能减排、促进产业转型升级，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建和改建扩建的酒店室内装配式装饰装修工程的集成设计、部品选型、施工安装、质量验收和使用维护。对提供酒店式管理服务居住空间的酒店式公寓等在采用装配式装饰装修时可参照使用。

1.0.3  酒店建筑装配式装饰装修工程除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

2.0.1  内装部品 Interior components

由工厂标准化生产、现场组装，满足建筑装饰功能要求的单一产品和复合产品组装而成的功能单元的统称，包括设备及管线部品、隔墙部品、吊顶部品、墙面部品、楼地面部品、装配式厨房部品、装配式卫生间部品等。

2.0.2  集成饰面板 Facing Board

一种广泛应用于室内外装修的装饰板材，它通常由基材与饰面层两部分复合而成，通过特殊的工艺处理，使表面呈现出美观且耐用的装饰效果。

2.0.3  模块化隔墙 Modular partition wall

基于模块化理念，将内隔墙分割成一系列标准化或定制化的组件，这些组件可以独立生产并在现场通过卯榫、卡扣、螺栓等物理方式组合成完整的隔墙系统。

2.0.4  整体防水底盘 Overall waterproof chassis

整体防水底盘是一种将防水层与底盘结构一体化的部品部件，主要用于装配式卫生间或淋浴房，一般采用高密度树脂和数控机床一次成型工艺，底盘与排水系统整合，无需额外铺设防水层，通过干法拼装即可完成安装。

- 基本规定

    - 酒店建筑装配式装饰装修工程应遵循绿色低碳、节能环保、循环利用，减少施工污染和建筑垃圾的原则，减少对酒店建筑运营的影响，并满足标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用的要求

    - 装配式装饰装修工程应在立项阶段编制总体技术策划。统筹项目需求、技术选择、建设条件与成本控制要求，以及设计、部品部件生产运输、施工安装和运营维护等环节。

【条文说明】技术策划是整个装配式装饰装修项目的核心，是产品化思维控制的重点。

    - 酒店建筑采用装配式装饰装修设计，宜与建筑设计同步，将内装部品与结构系统、外围护系统、机电和管线系统进行一体化集成设计。

【条文说明】结构系统、外围护系统、机电和管线系统和内装系统是建筑系统的四个组成部分且密不可分。

    - 酒店建筑采用装配式装修施工，应进行精细化管理，与主体结构明确施工界面，宜采用穿插施工的组织方式，提升施工效率。

【条文说明】装配式装饰装修施工宜通过科学组织，和土建、水电和设备安装等各项工程结合起来，实行上下左右、前后内外、多工种多工序相互穿插，同步推进，从而节约时间并提升经济效益。

    - 装配式装饰装修应采用绿色施工模式，提高部品部件的集成度和标准化、模块化，减少现场切割作业和施工垃圾，满足经济、绿色节能、环保要求。

【条文说明】通过标准化设计，可以实现部品部件的模数协调、通用性和可重复使用性，提高部品部件的一致性、可靠性和互换性。

    - 装配式装修的设备与管线应采用和主体结构相分离的布置方式，并采用标准化接口，提高通用性和互换性，在建筑全生命周期内满足易维修、可更换的要求。

【条文说明】设备与管线分离是装配式建筑技术体系的重要组成部分，其核心特征是将设备管线系统与建筑主体结构分离设置。该技术被纳入住房和城乡建设部2017年发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》，成为推动建筑工业化发展的关键措施之一。

    - 改建扩建的酒店建筑，在内装修装配式改造前，根据改造要求，应对建筑、主体结构、设备管线等相关的酒店功能和性能进行踏勘，并通过评定后方可实施。当涉及主体和承重结构变动时，应满足原有建筑结构关于鉴定加固的技术规范。

    - 装配式装饰装修的部品选型应选用易清洁、耐擦拭、耐久性强、健康环保及易维护、易拆换的工业化部品，并应满足防火、抗菌、隔声、防水、耐腐蚀、有害物质含量等关键技术参数的要求。

    - 装配式装饰装修的材料和部品除应符合现行国家标准的有关规定，尚应符合下列要求：

- 应采用标准化、模数化、通用化的部品；

- 宜选用工厂成套生产的部品部件；

- 宜选用易更换、重复利用的部品；

- 宜选用便于使用过程的维护管理和检修的部品。

- 宜选用可循环利用或可降解的材料制造；

- 宜便于满足生产、运输要求的材料和部品；

- 应采用满足干法施工的材料和部品。

    - 装配式装饰装修应符合《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014、《装配式内修技术标准》 JGJ/T 491的有关规定，并应符合下列规定：

- 要求和目标应符合国家现行绿色、卫生、安全、环保等标准的有关规定；

- 施工荷载、部品荷载及正常使用应符合建筑主体结构的荷载要求；

- 不得降低建筑安全等级、危害公众安全和侵害他人权益，不得影响主管道及基础设备的正常使用和检修；

- 应明确与建筑主体结构的施工界面；

- 应及时收集、整理工程项目各环节的资料，并归档保管。

    - 酒店建筑装配式装饰装修的隔声性能应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑隔声评价标准》GB/T 50121的有关规定。

    - 酒店建筑装配式装饰装修的防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定，并不得采用弱化防火性能的构造，装配式装饰装修的部品部件燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定，并根据不同使用部位，选择相应的燃烧性能等级的材料及部品。

    - 酒店建筑装配式装饰装修的智能化集成应符合《智能建筑设计标准》GB/T 50314的有关规定。

    - 酒店建筑装配式装饰装修的室内环境应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计标准》GB 50118、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325、《民用建筑室内装配式装修污染控制标准》T CBDA 81的有关规定，碳排放应符合现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的有关规定。

    - 装配式装饰装修宜采用建筑信息模型（BIM）技术，BIM模型的编制宜贯穿项目设计到施工全过程，涵盖部品部件参数及生产要求、施工安装要求等信息。

【条文说明】部品部件主要信息需包含建筑信息模型内的对应关系、原材料信息、制造过程信息、部件组合后信息、验收信息等，使部品部件实现全生命周期的管理。

- 设计与选型

  - 一般规定

    - 装配式装饰装修设计宜按照技术策划、方案设计、部品选型和装饰子系统深化设计的路径实施。

【条文说明】有别于传统装饰设计，装配式装饰装修设计属于部品化设计，因此需在项目定位和成本目标基础上，对技术集成方案、部品配置、部件部品供应、施工安装组织等方面进行策划。技术策划应在项目开始阶段进行，最晚不应迟于内装方案设计结束之前，方案设计应在技术策划的指导下进行。

    - 装配式装饰装修设计，应符合以下规定：

- 应与建筑、幕墙、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气与智能化等专业紧密配合同步设计；

- 应在模数协调的基础上集成设计，遵循模块化与通用化、少规格多组合的原则，进行标准化设计和模数化设计；

- 应与室内家俱系统、标识系统、智能化系统等相关专业一体化集成设计；

    - 既有酒店建筑装配式装饰装修改造设计，应符合以下规定：

- 设计前应对建筑工程现场实体进行测量勘测，获得完整基础设计资料；

- 应满足整体改造或部分改造的要求，并应符合现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021 的相关规定。

    - 酒店建筑主要室内空间和部品部件应采用标准化设计和模数化原则，符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的相关规定，并应符合下列要求：

- 平面尺寸应采用水平基本模数和水平扩大模数数列，立面尺寸应采用竖向基本模数和竖向扩大模数数列；

- 部品的定位宜采用界面定位法；

- 应对部品的设计、生产和装配进行全过程的模数协调，并综合材料变形能力、材料干缩、温差变形、施工误差等因素，确定尺寸公差和模块间的留缝尺寸；

- 部品标准尺寸应与原材料的规格尺寸协调，结合材料出材率及装饰效果设定，非标部品尺寸设计应通过现场实测实量。

    - 装配式装饰装修在建筑平面内标准化程度高的空间单元，宜采用系统化模块及模块组合的设计方法。

    - 装配式装饰装修设计文件应满足以下要求

- 方案设计文件应满足方案审批或报批的需要，及编制项目估算文件的需要。

- 施工图设计文件应满足编制施工深化图的需要，编制项目估算文件的需要，以及装配式装修部品部件加工、施工预处理、安装；

- 设计文件应满足装配式建筑、装配式装修装配率计算和预评价的要求。

【条文说明】预评价宜在施工图备案前进行专家评审。如果预评价结果不满足建筑室内装配式装修评价的相关要求，项目可结合预评价过程中发现的不足，通过调整或优化设计方案使其满足要求。

    - 装配式部品部件的生产、运输和存储应满足以下要求：

- 部品制造加工规格应优先选用模数化的标准部品，非标部品应适度归尺并预留配合公差，兼顾规模化生产效率、出材率和部品公差，避免现场二次加工。

- 部品生产前，宜采用建筑信息模型(BIM)技术进行深化设计，使建筑信息模型(BIM)达到加工级的深度，并建立部品编码库，编码信息包括部品编号、规格、材质、饰面、使用位置、生产日期、制造单位等。

- 部品部件的运输与存放应根据施工计划、安装顺序、堆放场地、运输路线等提前制定计划与方案。超高、超宽、形状特殊的大型部品运输和堆放应采取专项保障措施。

  - 技术策划

    - 装配式装饰装修应根据酒店品牌的定位，综合考虑策划目标、成本、进度、质量、安全、绿色等因素，制定切实可行的技术策划。

    - 装配式装饰装修技术策划应包含设计、材料选用与部品选型、施工组织和安全等各方面，确定项目建设的技术方案。

    - 装配式装饰装修工程当采用创新的技术方案，应进行专项技术论证，编制专项技术方案。

    - 技术策划宜采用绿色装饰技术，采用节能、环保材料和部品，提高室内空间的能源效率和环境友好性。

    - 装配式装饰装修技术策划宜包含以下路径和目标：

- 现场情况和基础条件，收集设计资料，明确设计基本条件；

- 项目的成本、工期、质量和安全目标；

- 项目的低碳、绿色、节能、环保目标；

- 项目的保温、隔声、防滑、防静电、防水、防火、无障碍等目标；

    - 装配式装饰装修技术策划宜包含以下策划内容：

- 技术集成体系策划；

- 标准化、模数化策划；

- 声环境、热工环境、空气环境策划；

- 部品体系和通用接口策划；

- 信息化和智能化策划；

- 新材料和新技术应用策划；

- 低碳、绿色、节能、环保技术策划；

- 项目的装配式整体技术方案和子系统技术方案策划；

- 场内运输和现场安装条件策划；

- 分项工程装配方案策划。

  - 方案设计与部品选型

    - 装配式装饰装修方案设计应在技术策划的指导下进行，并与部品选型同步实施。

    - 装配式装饰装修方案设计应采用设备管线与建筑主体分离设计的设计原则，避免采用凿墙开洞安装管线。

    - 装配式装饰装修方案设计应通过优化参数、公差配合和接口技术等措施，提高部品、构件互换性和通用性设施。

    - 室内家具宜与内装部品一体化设计，并通过模块多组合应用，提高部品部件的使用率。

    - 装配式装饰装修方案设计应考虑绿色节能和降低运营阶段的维护成本，宜采用可逆安装的设计和部品部件。

    - 平面内标准化程度高的空间单元，宜采用系统化模块及模块组合的设计方法。

【条文说明】酒店建筑的客房、客房卫生间等空间单元，平面内标准化程度高，采用模块及模块组合的设计方法。可提升内装产品的标准化，促进内装部品的可拆卸、可更换以及可回收利用。

    - 装配式装饰装修方案设计宜在以下环节采用BIM等数字技术：

- 空间三维测量；

- 建筑、电气、给排水、暖通空调等专业的信息交换与一体化设计；

- 材料、部品部件的定型规格与订制信息；

    - 装配式装饰装修声环境设计宜符合下列规定：

- 墙体、墙面、楼地面、内门窗宜采取隔声、吸声构造措施；

- 敷设在吊顶、楼地面架空层及隔墙空腔内的管线宜采取隔声降噪措施。

    - 装配式装饰装修热工环境设计宜符合下列规定：

- 当采用内保温时，宜采用集成化保温系统；

- 当采用干式辐射采暖、供冷时，机电末端装置宜与装配式隔墙、装配式吊顶或者装配式楼地面集成。

    - 装配式装饰装修的部品选型，宜选用集成化、成套供应的部品。部品集成应包括墙体子系统、墙面子系统、吊顶子系统、楼地面子系统、内门窗和收纳子系统、厨卫子系统等。

    - 非标部品和特殊功能部品应由装饰设计单位与部品生产单位协调配合完成设计，装饰效果、使用功能需求应由装饰设计单位提供并确认，工业设计和生产实施应由部品生产单位完成。

  - 部品子系统设计

- 装配式内隔墙

    - 酒店建筑装配式方式装修内隔墙系统设计应同结构设备、管线等协同设计。

    - 酒店建筑装配式内隔墙系统设计应满足抗震、防火、隔声、防水、保温隔声等技术性能要求，并满足下列规定：

- 应根据耐火极限和燃烧性能要求进行厚度和材料选型，隔墙与结构、隔墙墙体之间、门窗洞口、穿墙设备管线的缝隙应采取防火封堵措施处理；

- 酒店建筑中的客房、会议室、多功能厅、宴会厅、餐厅、机房等隔音等级要求相对较高的区域，宜选用高隔声隔墙。对有噪声的健身、娱乐空间，各围护界面的隔声性能应符合现行规定；

- 卫生间等用水区域的隔墙应明确防水防潮措施。

    - 内隔墙的构造应连接稳固、便于安装，需要固定或吊挂设备、物件的部位，应采用专用配件、加强背板或设计固定挂点等措施进行加强，隔墙单点吊挂力不应小于1000N，并对加强的部位做出标识。

【条文说明】《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，条板隔墙吊挂重物时不得单点固定，单点吊挂力应小于1000N。该规定旨在确保隔墙结构安全，避免因单点受力过大导致结构损伤。本技术规程要求所有装配式内隔墙满足此要求。

    - 开关、插座、管线等原则上不宜穿过客房隔墙等隔音等级要求高的区域；开关插座底盒宜采用无机材料做防火封堵、密封隔声和必要的加固措施；相邻客房隔墙上的所有电气插座、配电箱或其他嵌入墙里对墙体构造造成损伤的配套构件，不宜背对背布置，宜相互错开，并应对损伤墙体所开的洞 (槽 )有相应的封堵措施；振动管道穿墙应采取减隔振措施并应与开关、插座、设备管线等的设计相协调；不同设备管线安装于隔墙或墙面系统时，应采取必要的加固、隔声减振或防火封堵措施。

    - 酒店建筑装配式内隔墙设计应采用非砌筑免抹灰的轻质隔墙体系，应选用龙骨隔墙、条板隔墙、模块化隔墙或其他干式工法施工的隔墙部品。

【条文说明】模块化隔墙部品是现代建筑室内装修中常用的一种创新解决方案，因其灵活性、高效性以及环保性等优点，在办公室、住宅、酒店、医院等多种建筑类型中得到广泛应用，由于采用了预制组件和便捷的连接方式(如卯、扣件、螺栓等)，模块化隔墙能够快速搭建，同时也便于日后拆卸、重新配置或更换，极大地提高了空间使用的灵活性。

    - 酒店建筑装配式装修隔墙部品宜采用以下部品：

- 带有空腔或其他有利于管线与隔墙分离形式的物品；

- 可多次拆装材料可重复利用的部品；

- 可实现模块组合的部品。

    - 当装配式内隔墙采用龙骨隔墙设计时，隔墙除应符合现行行业标准《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487的有关规定外，尚应符合下列规定：

- 框架竖龙骨与横龙骨宜采用卡扣式连接；

- 龙骨宜在工厂按一定的模数预制，满足竖龙骨与横龙骨连接、龙骨与面板连接、敷设线管等功能需求的孔位；

- 龙骨宜采用镀锌钢板一体加工成型；

- 龙骨上宜预制成品隔声胶条的槽口；

- 竖龙骨宜设调节孔位的水平调节器；

- 龙骨与面板应采用挂钩式连接或卡扣式连接，且具备重复拆装的功能；

    - 当装配式内隔墙采用蒸压加气混凝土板 (ALC 板)等条板隔墙设计时，除应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157 的有关规定，尚应符合下列要求：

- 应根据酒店空间功能和使用环境需求的不同，确定墙体的材料和厚度；

- 应与设备管线的安装敷设相结合，避免墙体表面的剔凿；

- 用做客房分户墙时，条板厚度应不小于120mm；用做客房内卫生间隔墙，条板厚度应不小于60mm；酒店装配式内墙应与设备管线集成设计。

    - 酒店建筑装配式内隔墙系统安装构造图应包括墙体模块间的安装构造；墙体与吊顶、地面的连接做法；墙体与门、窗洞口处的构造做法：墙体空腔层内敷设管线的做法；墙体吊挂重物的加固构造和措施等。

- 装配式墙面

    - 装配式墙面装修设计应与内装集成设计相协调，并满足各专业的协同要求，进行同步协同设计。

    - 装配式墙面装修设计应采用模块和模块组合的方法，采取少规格、多组合的原则，进行标准化设计，并应选用集成度高的系列化、多样化墙面装修部品，满足使用要求。

    - 装配式墙面应采用管线分离的方式进行设计，墙面板线盒及配电箱等应与墙面内装部品集成设计。

    - 装配式墙面应选用龙骨架空调平固定、无龙骨微调平（卡扣）卡条固定或其他干式工法施工的部品系统。当墙面采用架空系统时，空腔间隙应满足排水管线电气管线的布线要求。

    - 装配式墙面的主要部品材料的性能指标，应满足受力、抗震、安全防护、防火、节能、隔声、环境保护、卫生防疫、无障碍等方面的需要。

    - 酒店装配式墙面宜采用基层板表面涂装工艺或覆膜工艺等复合而成的具有涂料，壁纸，壁布等各类装饰效果的集成饰面板，饰面板应选用易清洁、宜修复、易更换的材料，满足工厂化生产和现场干法组装安装要求，部品安装宜采用机械连接方式并满足设计对物品的无损拆卸的要求。

    - 集成饰面板基板宜选用纤维增强水泥板、纤维增强硅酸钙板、玻镁板、木塑板（WPC板）、石塑板（SPC板）、铝蜂窝板、高分子树脂发泡板（PVC/PP/PU/PET发泡板）、高分子热塑纤维复合板（PP/GF板）、片状模塑料板（SMC板）等新型板材，材料的各项物理性能应满足酒店特定空间的设计要求。

【条文说明】新型装饰板材具有无毒、防潮、防水、防霉等特性，生产原材料利废且能耗低，使用周期后可回收利用等优点。

    - 当装配式墙面上有重物悬挂，应在悬挂重物部位采取构造措施确保和基层墙体牢固连接。

    - 酒店建筑的公区和客房区墙面的阳角部品宜做成圆角，圆角半径不小于20毫米。

    - 装配式墙面系统的收边收口设计应符合下列规定：

- 收口收边设计应满足维护保养要求，细节处理应安全、美观、耐用；

- 宜采用成品收口收边部件，不宜采用以打胶为主的收口方式；

- 装配式墙面系统应与成套化的内门窗部品一体化集成设计；

- 装配式墙面系统应与顶棚、地面的收口部位一体化集成设计；

    - 酒店建筑装配式内墙放样排板图中应标明墙面种类、规格尺寸；门窗洞口的位置、尺寸；管线、配电箱、插座及开关盒等电气接口的位置、尺寸、数量；龙骨规格、尺寸、排列位置间距等。

- 装配式吊顶

    - 装配式装修吊顶设计应根据酒店不同空间场景的要求，采用明龙骨、暗龙骨或无龙骨吊顶、软膜天花或其他干式工法施工的吊顶。

    - 装配式装修吊顶宜与新风、排风、给水、喷淋、烟感、灯具等设备与管线进行集成设计。

    - 装配式装修吊顶承载力应满足使用要求，安装灯具及其他设备是，应根据吊顶类型和设施的重量确定可靠的固定措施，并满足现行行业标准《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345的要求。

    - 吊顶空腔应满足吊顶内设备的检修、维护及更换等要求，在管线集中部位应设检修口。

    - 吊顶系统应安全可靠，当有特殊构造、大跨度造型吊顶，吊杆、龙骨的选用及构造间距应依据结构计算确定，并满足现行行业标准《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345的要求。。

    - 装配式吊顶宜采用成品化模块化材料，工厂生产现场装配，局部做灯槽区域宜采用成品灯槽，避免现场多次加工。

    - 装配式装修吊顶集成饰面板宜采用纤维增强硅酸钙板、纤维增强水泥板、铝蜂窝板、木塑板等轻质高强、不易变形和破损的吊顶材料。

    - 装配式吊顶的平面布置图，布置中应标明各类设施及终端的位置，各类设备管道的走向和标高，设备检修口、人孔的位置和尺寸、不同材料连接处的构造做法。

- 装配式楼地面

    - 装配式楼地面系统可根据铺装材料的性能和使用需求采用架空楼地面、非架空干铺楼地面或其他干式工法施工的楼地面。

    - 装配式楼地面系统应满足房间使用的承载、防水、防滑、隔声等各项基本功能需求，放置重物的部位应采取加强措施。

    - 装配式楼地面系统宜与地面供暖、电气、给水排水、新风等系统的管线进行集成设计。

    - 装配式楼地面系统应与主体结构有可靠连接，且施工安装时不应破坏主体结构。

    - 当室内地坪有以下要求，应采用装配式架空楼地面铺装系统：

- 地面基层的平整度允许误差大于5mm，须采用架空层进行调平；

- 地面上有管线须进行隐蔽处理。

    - 当装配式楼地面系统采用架空楼地面铺装系统，应符合下列规定:

- 当采用地面辐射供暖方式时，地面辐射供暖宜与装配式楼地面集成设计；

- 架空层高度应根据管线交叉情况. 并结合管线路由进行集成设计，架空层高度应可调节；

- 饰面层与墙体间应设置伸缩缝，并宜采取美化遮盖措施；

- 宜在架空空间内分舱设置防水、防虫构造，并应采取防潮、防霉、易清扫、易维护的措施；

- 放置重物的部位应设计加强措施。

【条文说明】为了避免因热胀冷缩现象造成地板拱起变形甚至炸裂，地板周边应脱开墙体。

    - 装配式楼地面系统与地面辐射供暖、供冷系统结合设置时，地面辐射供暖、供冷系统宜选用模块式集成部品。

    - 非架空干铺楼地面的基层应平整，当采用地面辐射供暖、供冷系统并上面铺设复合脆性面材地面时，应在脆性地面下实施隔热层保证隔热层的强度。

    - 非架空干铺楼地面的面层和填充构造层强度应满足设计要求，当填充层采用压缩变形的材料时，易产生局部受压凹陷，应采取加强措施。

    - 装配式楼地面应根据使用功能需求采用减振隔声措施，并符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的有关规定。

    - 楼地面集成饰面板宜采用纤维增强硅酸钙板、高密度纤维水泥板、木塑板（WPC板）、石塑板（SPC板）等高强不易变形且易切割的板材。

    - 装配式楼地面应选用防滑、耐磨、防蛀、抗污染、易清洁、耐腐蚀的材料。卫生间及阳台等楼地面材料还应具有防水性能。

- 装配式卫生间

    - 酒店装配式卫生间设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定卫生间的布局方案、结构方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等。

    - 酒店装配式卫生间宜采用同层排水方式。当采取结构局部降板方式实现同层排水时，降板高度应根据防水盘厚度、卫生器具布置方案、管道尺寸及敷设路径等因素确定。同层排水所在区域的地面和墙面应有防水构造。

    - 酒店装配式卫生间楼地面宜采用架空、干铺或其他干式工法，采用架空层的装配式楼地面的架空高度应计算确定，满足管线排布的需要，并考虑架空层内管线检修的需要，应在管线集中连接处设置检修口或将楼地面设计为便于拆装的构造方式。

    - 酒店装配式卫生间吊顶宜与通风、排烟、照明等设备设施集成生产，当酒店卫生间跨度较小时，宜采用免吊杆的装配式吊顶。

    - 当酒店卫生间跨度较大时，应采取吊杆或其它加固措施，宜在楼板（梁）内预留预埋所需的孔洞或埋件。当采用整体面层及金属板类吊顶时，重量不大于1kg的灯具、设备可直接安装在面板上；重量不大于3kg的设施应安装在次龙骨上，并有可靠的固定措施。

    - 酒店装配式卫生间的外围合墙体，宜采用能承受龙骨及壁板荷载的轻质隔墙。轻质隔墙下端宜设强度不低于C20的混凝土，且反坎顶部高于楼地面完成面应小于200mm，并应作泛水处理。

    - 酒店装配式卫生间当采用防水底盘时，防水底盘应确保不漏水设计，并有沿墙立面反沿，转弯处为弧形以避免卫生死角，且应一次性挤压成型；墙面壁板底部宜在防水底盘翻边的内侧，壁板和壁板 、壁板和防水底盘之间应有防止水汽渗漏的构造措施。

【条文说明】装配式卫生间的防水主要还是采用物理构造防水，其壁板与壁板 、壁板与防水底盘之间的连接构造对其防水性能响非常大，因此规定其必须具有防渗漏的功能

    - 酒店装配式卫生间当采用防水底盘时，卫生间的地漏、排水管件和相应配件应与防水底盘成套供应，并提供安装服务和质量保证。防水底盘的物理性能应满足现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467的要求。

    - 酒店装配式整体卫生间防水盘（地面）、壁板及顶板应一次性压制成型并现场安装或整体吊装。整体卫生间的整体性能指标应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》 JG/T 183的相关规定。

    - 酒店装配式卫生间宜采用石塑板、硅酸钙板、彩钢板、片状模塑料板（SMC板）、高分子复合材料等有防水防潮性能的板材，顶板宜为SMC模压顶板、铝蜂窝板等轻质高强防水防潮的板材，门窗应为集成的套装门、窗。

  - 设备管线

    - 酒店建筑的室内管线应与建筑主体结构、围护结构、室内装饰装修、建筑设备等进行一体化集成设计。

    - 酒店建筑的室内管线并应采用管线和结构分离的设计，并应满足以下要求：

- 机电管线及开关盒、插座盒等电气接口宜敷设在吊顶、墙体或墙面（板）的空腔，并合理布局，避免现场开凿墙体；

- 检修口、电气接口宜与模数协调，综合防火、隔声、防水等因素进行标准化集成设计，并精准定位其位置；

- 检修口、插座面板、开关、观灯片等宜采用嵌入方式，不宜突出地面或墙体，并有密封措施。

    - 酒店建筑的管线系统宜采用快装管线系统，并宜满足以下要求：

- 快装管线系统宜采用干法施工；

- 快装管线系统宜采用可逆化的安装方式；

- 快装设备与管线宜与主体设备相分离，并易于更换零配件。

    - 当酒店建筑的架空层、吊顶、隔墙内设置分线器时，分线器的安装应满足以下规定：

- 架空层的分线器，应避免水管、地暖管模块支架；

- 当分线器在地面水平放置时，其与相邻墙面的近距不应小于50mm；

- 吊顶内的分线器的安装应采取稳固措施。

  - 特定功能区设计

- 客房

    - 客房设计应包含下列内容：

- 客房的房型、材料、颜色、材料规格和主要技术性能；

- 客房照明、排风、电路、给排水的性能参数要求及各种管线的设计；

- 客房卫生间的防水、防渗和防潮设计；

- 客房各种饰面板的排板方式、分格和图案；

- 接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 客房应包含下列设计文件：

- 客房系统施工工艺深化设计文件；

- 客房系统部品和材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 客房墙体与土建结构对接结构节点图；

- 客房给排水、接电、排风对接管路图和排线图；

- 客房饰面铺装的排版图；

- 客房各种管线预留接口布置图。

    - 客房设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等。

    - 酒店客房装配式装饰装修应综合考虑风格定位、‌色彩搭配和功能需求，室内家俱设施布置，在设计和部品选型上宜考虑和室内家俱设施布置集成化和一体化。

    - 相邻客房隔墙上的电气插座、配电箱或其他嵌入墙墙体配套构件，不宜背对背布置，宜相互错开，并应对墙体所开的洞 (槽 )有相应的封堵措施

    - 酒店客房装配式墙面饰面板应进行排板设计且宜从墙面阳角起算，当墙面居中有门窗部品时，宜从门窗中间线起算。

    - 酒店客房装配式墙面阳角转角处应安装护角条，高度踢脚线以上1200mm。

    - 酒店客房装配式地面铺装材料为浸渍纸层压木质地板或硬质聚氯乙烯石塑地板时，基层地面平整度应符合小于2mm/2m 的要求。

    - 酒店客房装配式装修部品燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222，《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的要求，且不应低于以下标准：

- 顶棚部品不应低于A级

- 墙面部品不应低于B1级

- 地面部品不应低于B1级

    - 酒店客房隔声性能应符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的要求，且应符合各酒店品牌关于隔声的标准。

    - 酒店客房装配式装修部品应符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的要求，人造板产品甲醛释放限量应达到E1级、人造板制品甲醛释放限量应达到E0级。

    - 酒店客房楼地面部品饰面层的防滑安全性能应符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJT 331的要求，且卫生间湿区湿态防滑等级不应低于Bw级，其他地区干态防滑等级不应低于Ba级。

    - 酒店客房部品饰面层应采用易清洁和抗污染的材质。

- 客房区走廊

    - 客房区走廊设计应包含下列内容：

- 客房走廊的平面布置、设备规格、材料和主要技术性能；

- 客房走廊照明、电路的性能参数要求；

- 客房走廊墙地面的设计方案；

- 装饰材料接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 客房区走廊应包含下列设计文件：

- 客房走廊施工图设计文件；

- 材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 客房走廊接电、排风、对接管路图和排线图；

    - 客房区走廊应符合下列规定：

- 基层墙面材料及平整度需满足装配式墙板安装要求；

- 应根据部品规格、组合方式、安装顺序集成设计，并应按照生产制造与装配安装的要求优化设计；

- 客房区走廊地面需保持平整，如果地面出现高差，宜采用放坡处理，坡度应不超过5%；

    - 客房区走廊的装配式内装设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等，客房区走廊的消火栓宜采用隐藏式设计。

- 入口大堂

    - 酒店大堂设计应包含下列内容：

- 酒店大堂的平面方案、材料、规格和主要技术性能；

- 酒店大堂照明、排风、电路、给排水的性能参数要求及各种管线的设计；

- 酒店大堂装配式前台设计（自助台和人工台）；

- 酒店大堂各种装配式饰面板的排板方式、分格和图案；

- 接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 酒店大堂应包含下列设计文件：

- 酒店大堂系统施工工艺深化设计文件；

- 酒店大堂系统部品和材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 大堂与土建结构对接结构节点图；

- 大堂给排水、接电、排风对接管路图和排线图；

- 大堂装配式饰面铺装的排版图；

    - 大堂设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等

    - 酒店大堂应符合下列规定：

- 基层墙面材料及平整度需满足装配式墙板安装要求；

- 应根据部品规格、组合方式、安装顺序集成设计，并应按照生产制造与装配安装的要求优化设计；

- 宜选用集成部品安装，宜采用标准模组规格；

- 墙板、顶板面层材料应选用易清洁的材料，地面应选用易清洁的防滑材料，材料燃烧性能应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

- 给水排水、通风和电气等管线的连接均应在预留的空间内安装完成，并应设置检修口；

- 电梯轿厢

    - 电梯轿厢设计应包含下列内容：

- 电梯轿厢的平面布置、设备规格、材料和主要技术性能；

- 电梯轿厢照明、空调、电路的性能参数要求；

- 电梯轿厢墙地面的设计方案；

- 装饰材料接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 电梯轿厢应包含下列设计文件：

- 电梯轿厢施工图设计文件；

- 材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件。

    - 电梯轿厢应符合下列规定：

- 电梯轿厢的装饰要考虑电梯整体配重；

- 应根据部品规格、组合方式、安装顺序集成设计，并应按照生产制造与装配安装的要求优化设计；

- 电梯轿厢地面与各层楼地面高差需满足机器人通过要求；

- 餐厅

    - 餐厅设计应包含下列内容：

- 餐厅的平面布局、功能设置、材料和主要技术性能；

- 餐厅、厨房照明、排风、电路、给排水的性能参数要求及各种管线的设计；

- 餐厅取餐台布置方式；

- 餐厅各种饰面板的排版方式；

- 厨房的防火、防水、防渗和防潮设计；

- 装饰材料接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 餐厅应包含下列设计文件：

- 餐厅施工图设计文件；

- 材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 餐厅、厨房与土建结构对接结构节点图；

- 餐厅、厨房给排水、机电、排风施工图。

    - 餐厅设计应协调结构、内装、设备、给排水等专业共同确定布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等

    - 餐厅应符合下列规定：

- 餐厅和厨房的上部空间不得设置卫生间、浴室等含污染源的空间，厨房下部空间不得设置配电间和设备机房等相关功能房；

- 餐厅室内净高不低于2.6m；

- 餐厅、厨房应采取防蝇、鼠、虫、鸟及防尘、防潮等措施；

- 墙板、顶板面层材料应选用易清洁的材料，地面应选用易清洁的防滑材料，材料燃烧性能应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

- 给水排水、排油烟、通风和电气等管线的连接均应在预留的空间内安装完成，并应设置检修口；

- 厨房地面需设置排水沟，方便运营使用。

- 公共卫生间

    - 酒店建筑公共卫生间设计应包含下列内容：

- 卫生间的平面布局、材料、颜色、规格和主要技术性能；

- 卫生间照明、排风、电路、给排水的性能参数要求及各种管线的设计；

- 卫生间的防水、防渗和防潮设计；

- 卫生间各种饰面板的排板方式、分格和图案；

- 接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 酒店建筑卫生间应包含下列设计文件：

- 卫生间系统施工工艺深化设计文件；

- 卫生间系统部品和材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 卫生间与土建结构对接结构节点图；

- 卫生间给排水、接电、排风、对接管路图和排线图；

- 卫生间饰面铺装的排版图；

- 卫生间各种管线预留接口布置图。

    - 酒店建筑卫生间设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等

    - 酒店建筑卫生间应符合下列规定：

- 基层墙面应设置防水层，且内装修装配式改造不应破坏防水层的防水功能；

- 应根据部品规格、组合方式、安装顺序集成设计，并应按照生产制造与装配安装的要求优化设计；

- 宜选用集成部品安装，宜采用干湿分离的方式；

- 墙板、顶板面层材料应选用吸水率低、易清洁的材料，地面应选用吸水率低、易清洁的防滑材料，材料燃烧性能应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

- 给水排水、通风和电气等管线的连接均应在预留的空间内安装完成，并应设置检修口；

- 卫生间的地面完成面应不高于卫生间外的地面完成面，并满足无障碍要求。

- 健身房

    - 健身房设计应包含下列内容：

- 健身房的平面布局；

- 健身房照明、插座、排风、给排水的性能参数要求及各种管线的设计；

- 健身房墙面和地面设计；

- 墙地面接缝的构造处理；

- 细部节点构造。

    - 健身房应包含下列设计文件：

- 健身房施工图深化设计文件；

- 健身房系统部品和材料说明文件；

- 施工要求和安装规定文件；

- 健身房与土建结构对接结构节点图；

- 健身房机电施工图；

- 健身房家具及饰面铺装的排版图。

    - 健身房应符合下列规定：

- 应根据功能模块组合方式、集成设计，按照装配安装的要求优化设计；

- 宜选用集成部品安装（墙板、橱柜）；

- 墙板、顶板面层材料应选用易清洁的材料，地面应选用易清洁的防滑材料，材料燃烧性能应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

- 通风和电气等管线的连接均应在预留的空间内安装完成，并应设置检修口。

  - 数字化设计

    - 酒店建筑装配式装饰装修设计宜依托建筑信息模型(BIM)技术，建立信息化协同平台，共享并整理各类数据信息，实现工程设计、部品制造、施工和验收的建筑全寿命期的信息化管理和动态控制。

    - 酒店建筑装配式装饰装修设计采用BIM技术应符合中国建筑装饰协会团体标准《建筑装饰装修工程BIM设计标准》TCBDA 58-2022的要求。

    - 装配式装饰装修方案设计阶段模型精度不宜低于LOD200，深化设计阶段模型精度不宜低于LOD350。

【条文说明】BIM模型精度指模型构件在几何形状、尺寸、位置及属性信息上的详细程度，直接影响模型在建筑全生命周期中的适用性。该概念由美国建筑师协会（AIA）于2013年提出，旨在解决BIM模型在契约环境中的责任问题，确保各阶段模型信息与需求匹配。以“模型精度等级(LOD-Level of Detail)”来定义模型中建筑LODft5元素的精度高低。将LODft分为5级：

1)LOD100——概念性：示以几何数据，或线条、面积、体积区域等。

2)LOD200——近似几何：以3D显示通用元素，包括其最大尺寸和用途。

3)LOD300——精确几何：以3D表达特定元素，具体几何数据的对象, 包含尺寸、容量、连接关系等。

4)LOD400——加工制造：即为加工制造图，用以采购、生产及安装；具有精确性特点。

5)LOD500——建成竣工：建筑部件实际成品。

参考上述规定，再比照我国相关制图规范标准，特将传统设计阶段一一方案阶段、初步设计阶段、施工图阶段、施工图深化阶段、运维阶段分别和LOD100、200、300、400、500对应。

    - 酒店建筑装配式装饰装修设计采用BIM技术宜与智慧酒店管理系统相结合，实现数据的共享。

- 施工

  - 一般规定

    - 装配式装饰装修施工应结合设计生产一体化的要求, 根据工程特点制定工程施工组织设计及施工方案，明确装配式内装修工程与其他各分项工程的施工界面、施工顺序和避让原则。

【条文说明】装配式装饰装修工程施工组织设计及施工方案应体现管理组织方式与装配式内装修工法相匹配的特点，发挥装配式内装修技术优势，实现装配式内装修同步施工的目标。

    - 装配式装饰装修施工应与主体工程同步施工，协同主体结构系统、外围护系统、设备与管线系统，根据建筑主体工程特点制定单位工程施工组织设计及施工方案。

    - 装配式装饰装修施工宜遵循“样板先行”原则，根据设计文件选型先进行样板（间）试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案，经有关各方确认后方可进行批量施工。

    - 改建扩建的酒店建筑装配式装饰装修工程施工不应擅自拆改主体结构和消防、安防、水、电等配套系统设施，需要拆改时应评估、编制专项方案，并征得业主及各相关方的同意。

    - 装配式装饰装修施工宜采用建筑信息模型（BIM）技术对施工全过程进行模拟、指导及协调管理。

    - 装配式装饰装修施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应经样板验证后应用，并应符合国家现行有关标准的规定。

    - 装配式装饰装修设计应充分考虑部品部件、设备管线维护与更新的要求，采用易维护、易拆换的技术和部品，对易损坏和经常更换的部位采取可逆安装节点做法。

  - 施工准备

    - 装配式装饰装修施工前，应对已完成主体结构的外观质量、预留预埋件、结构尺寸偏差进行复核，确认具有施工条件，完成施工交接手续。

    - 装配式装饰装修施工前，应进行设计交底工作，编制施工组织方案，并经过专项技术论证及审查批准。施工组织方案包含但不限于以下内容：

- 施工组织，工程概况、编制依据、施工准备及计划、批准的安装工艺流程，明确部品的安装方法、平整度要求、机电设备安装接口技术参数、设计交底文件及附图等；

- 物控管理，部品及材料的进场计划及复验、现场贮存中转、现场搬运方案、不合格品的处置等；

- 施工管理，进度计划、施工顺序及管控等；

- 安全及应急管理，设定安全目标、形成安全管理制度及措施、健全安全管理网络、落实安全管理责任，紧急情况的预案措施等；

- 成品和半成品保护，包装及运输过程、施工过程、安装成品等的保护措施等；

- 施工质量，进场验收、工程过程检查、工程安装成品质量标准及计划，撤场计划等。

    - 装配式装饰装修施工前，应根据设计文件的要求完成测量放线，并设置部品部件安装定位标识。

【条文说明】装配式内装修工程施工前，为保证各部品部件的顺利安装，应在测量放线的过程中，对安装净尺寸较为敏感的部品部件的安装空间，如集成卫生间，通过测量归尺与公差配合，对不可避免的建筑主体结构施工误差进行处理。

    - 施工单位应结合现场尺寸及设计图纸进行现场的深化设计，设计内容宜含现场排版、安装节点、安装顺序、安装材料等。

    - 施工单位进行深化设计，宜采用建筑信息模型（BIM）技术，实现全过程信息化管理、专业协调和工程质量的可追溯性。

    - 装配式装饰装修施工应根据现场的深化设计文件及部品部件生产加工周期进行下单工作，所有材料进场时应对品种、规格型号、外观等进行验收，并形成相应的验收记录。

    - 施工中各专业工种应统筹安排作业顺序及专业间的协调与交接。

  - 部品系统安装

- 装配式内隔墙

    - 内隔墙系统安装前应检查结构预留管线接口位置的准确性，按设计文件做定位控制线、标高线、细部节点线。

    - 内隔墙系统施工安装应符合下列规定：

- 墙板接缝及墙面上不同材料交接处应做收边、收口处理；

- 墙面设有开关、插座、设备管线等时，应采取加固、隔声、减振或防火封堵措施。

    - 轻钢龙骨内隔墙安装应符合下列规定：

- 天、地龙骨及边框龙骨应与结构体连接牢固，竖向龙骨应按设计要求布置龙骨间距；

- 门窗框节点处的龙骨需做加固处理；

- 墙面板宜沿竖向铺设，当釆用双层面板安装时内外层面板的接缝应错开；

- 板材接缝应做处理，固定墙面板材的钉眼应做防锈处理。

    - 条板内隔墙安装应符合下列规定：

- 应减少在施工现场对条板隔墙进行开槽、打孔；

- 条板隔墙安装工程应进行加固，拼缝采取防开裂措施，卡件、连接件采取防腐处理；

- 条板隔墙应从主体墙、柱的一端向另一端按顺序安装，当有门洞时，宜从门洞口向两侧安装；

- 双层条板内隔墙的安装应先安装好一侧条板，再按设计要求安装另一侧条板，双层条板隔墙两侧条板的竖向接缝错开距离不应小于200mm；

- 双层条板隔声隔墙或保温隔墙安装，应在安装完一侧条板后，根据设计要求固定好墙内管线、铺装吸声或保温材料，隐蔽验收合格后再安装另一侧条板；

- 相邻条板接缝高低差、垂直度、板块平整度应符合相关规范要求。

    - 模块内隔墙安装应符合下列规定：

- 模块隔墙连接可采用预埋件、连接件，隔墙板水平方向超3m需设置竖向加固件；

- 模块隔墙之间连接应平整、垂直、位置正确，拼接部位应进行隔声处理；

- 内部敷设管线的线槽和底盒需安装牢固。

    - 墙面需固定或吊挂重物部位，应采取可靠的加固措施；当悬挂较重的物体时，应采用专用连接件与基层墙体连接固定。

- 装配式墙面

    - 装配式墙面系统的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

    - 装配式墙面系统安装应符合下列规定：

- 饰面板安装前应完成相关隐蔽工程验收；

- 应与基层墙体进行可靠连接，墙体拼接应采用插接或型材件进行连接；

- 墙面与门窗套、强弱电箱及电气面板等交接处应做接缝处理；

- 墙面上的开关面板、插座面板等开洞部位应定位准确，不得在安装后二次开洞；

- 饰面板宜沿竖向铺设，长边接缝应安装在竖向龙骨上；

- 饰面板有横向分割时，模块间的横缝内宜有龙骨；

- 墙面饰面设计有悬空造型的，饰面层为瓷砖、岩板、大理石等较重面层材料时，基层应加固；

- 墙面饰面板不同材料交接处、装配式墙面与其他界面交接处应做接缝处理，并采取防变形措施。

    - 装配式墙面系统当采用龙骨找平基层时，应符合下列规定:

- 找平龙骨与基层墙体的连接应安全可靠，并应便于现场调节平整度。

- 找平龙骨上预留的孔洞及特殊造型，应在工厂制作。

- 所有基层找平部品部件均应为工厂生产的定型产品。

- 局部固定较重设备和饰物时，应设置加强龙骨及内衬板。并与主龙骨或主体墙板采用可靠连接，单点吊挂力应大于20kg。

    - 装配式墙面系统当采用无龙骨微调平（卡扣）卡条固定，应符和以下规定：

- 饰面板母槽金属卡扣应与基层墙体可靠固定，上下安装固定点间距应满足饰面板承载力的要求；

- 饰面板内衬面宜点涂结构胶双向间距不大于300 mm 。

    - 装配式墙面系统的收边收口施工应符合下列规定：

- 收口收边施工应满足维护保养要求，细节处理应安全、美观、耐用；

- 收口应采用成品收口收边部件，不宜采用以打胶为主的收口方式。

- 装配式吊顶

    - 装配式吊顶安装前应完成吊顶内设备与管线等相关隐蔽验收工作。

    - 吊顶系统安装应符合下列规定：

- 吊顶饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等应按设计文件的规定进行安装，安装位置应准确，交接处应严密；

- 当吊件与设备位置冲突时，应调整吊点位置、构造或增设吊杆；

- 当安装免吊杆吊顶时，吊顶板应与边龙骨搭接牢固。

- 吊顶内敷设设备管线时，应在管线密集和接口集中的位置设置检修口或可拆卸的活动板块。

    - 吊顶系统饰面板的安装应符合下列规定：

- 饰面板安装前，应进行吊顶内隐蔽工程验收，并应在所有项目验收合格且建筑外围护封闭完成后方可进行面板安装施工；

- 当饰面板为纸面石膏板、硅酸钙板、预铸式玻璃纤维增强石膏板（GRG）等须固定后腻子刮平的面板材料，饰面板应采用自攻螺钉与龙骨固定，板与板接缝处应刮嵌缝材料、贴接缝带、刮腻子后砂纸打平，喷涂成型；

- 当装配式吊顶的饰面板为复合硅酸钙板、复合铝蜂窝板、竹木纤维等通过涂装工艺或覆膜工艺等复合而成的具有涂料，布纹等各类装饰效果的复合成品饰面板时，面板应采用卡扣或卡槽与龙骨固定，严禁用自攻螺钉直接通过板面与龙骨固定，吊顶板之间宜锁扣固定；

- 当设计要求吊顶内添加岩棉或玻璃棉时，应边固定面板边添加。按照要求与板贴实，不应架空，材料之间的接口应严密；

- 吊顶与主体结构的吊挂应采取安全构造措施，重量大于3kg的物体、以及有振动的设备应直接吊挂在建筑承重结构上。

    - 当吊顶采用软膜天花时，应做好软膜天花与边框接口处理。

- 装配式楼地面

    - 装配式楼地面系统安装前，应符合下列规定：

- 地面垂直度、阴阳角应验收合格，吊顶应安装完成并验收合格；

- 地面管线已铺装完成并验收合格，水管已完成闭水试验并经过验收；

- 应组织完成施工技术交底、场地交底、质量检测，结果应形成记录；

- 确准门窗、洞口的位置及尺寸，尺寸偏差在允许范围内。

    - 装配式楼地面系统当采用架空楼地面时，应符合下列规定：

- 架空楼地面的支撑件应与地面基层连接牢固，支撑件宜有上下高度调节的功能；

- 架空楼地面系统应按设计要求布置支撑件的间距，承载重物的部位应做加密处理；

- 当架空楼地面内敷设管线时，架空层高度应满足管线排布要求，并应设置检修口或便于拆装的构造；

- 架空楼地面与墙体交界处应设置伸缩缝，并宜采取美化遮盖措施。

- 架空楼地面饰面板不应直接铺设在支撑件上，支撑件上应铺设基层衬板，基层衬板应与支撑件有效固定，基层衬板应采用纤维增强水泥压力板、纤维增强硅酸钙板等轻质高强材料。

- 架空楼地面与地面基层间宜做减振处理。

    - 装配式楼地面当采用地暖模块时，应符合以下规定：

- 当地暖模块铺设在架空楼地面时，地暖模块应铺设在基层板上面；

- 当地暖模块直接铺设在地面上，应保证地面平整，并应在铺设前铺设防水聚乙烯薄膜（膜与膜搭接200mm）一道；

- 模块铺设应平整，模块之间相互结合应紧密，接缝应粘结平顺。当采用沟槽式地暖模块时，地暖模块上的沟槽应互相对应；

- 当地暖模块上面铺设强化木地板、PVC片状地板等易温度变形的饰面板时，地暖模块和饰面板之间应铺设隔热层一道。

    - 装配式楼地面当采用非架空干铺地面系统时，地面基层的平整度和强度，应满足干铺地面系统的铺装要求。

- 装配式卫生间

    - 装配式卫生间安装前应完成相关隐蔽工程验收，当卫生间楼地面有防水层时应完成防水层的施工并验收合格。

    - 装配式卫生间当采用整体卫生间时，应符合下列要求：

- 宜优先安装整体卫生间，再施工安装整体卫生间周边墙体；

- 防水底盘、墙面和吊顶的安装应牢固平整，缝隙均匀；地漏的安装应平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏；底盘安装完成后应做蓄水试验；

- 应按厂家产品的设计要求做局部等电位联结；

- 施工应符合国家现行标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467 的有关规定。

    - 装配式卫生间当采用整体卫生间时，整体卫生间的批量工程施工前，宜先进行样板间的试安装工作。

    - 装配式集成卫生间当采用整体底盘时，底盘的安装应满足以下要求：

- 底盘下的地脚支撑应具有调节水平高度的功能，底盘安装的高度其水平位置应调整到位，底盘应牢固稳定无异响；

- 底盘四周挡水立边最低高度应满足蓄水试验高度的要求。

- 底盘边缘应与卫生间墙体平行，底盘与墙面板连接处构造应具有防渗漏的功能。

- 当采用异层排水方式时，防水底盘的地漏和排污孔应与楼面预留的孔一一对应。

    - 装配式卫生间的墙面和防水底盘之间，墙面板与墙面板之间，墙面与顶面之间，以及顶面板与顶面板之间的的连接构造应具有防渗漏、防水、防潮的功能。

  - 设备管线

    - 设备管线安装前，应对建筑现有围护体系的外观质量和尺寸偏差进行检测，对预留预埋管线位置、隐蔽工程及成品保护等进行核查，设置部品部件安装定位标识。

    - 设备管线的安装不应影响现有围护体系的安全性以及部品部件的完整性。

    - 设备管线的规格型号应符合设计要求，材料于配套固定装置材料应相互兼容，且固定装置的耐久年限应长于管线的耐久年限。

    - 设备管线与部品之间应采用便于拆装的装配式连接方式，并宜采用可逆化的安装方式。

    - 给水排水管道宜敷设在墙体、吊顶或楼地面的架空层或空腔中，并应采取隔声降噪和保温防结露等措施。

【条文说明】管道结露后水或潮气易对环境及周边结构和装饰材料造 成受潮、变形、霉变或结露，长期有水或潮湿环境中易滋生细 菌、虫子或异味，因此需要对有结露隐患的设备及管线给予包裹、保温 防结露措施。

    - 电气管线宜敷设在楼板架空层或垫层内、吊顶内和隔墙空腔内等部位。电气管线铺设在架空层应采取穿管或线槽保护等安全措施。

    - 设备管线施工完成后，应由具有专业资质人员对系统进行检查、检测和试验，暗敷在轻质隔墙、架空地板和吊顶的设备与管线，应验收合格并形成记录后方可隐蔽。

  - 成品保护

    - 酒店建筑装配式装饰装修应编制专项成品保护方案并进行技术交底。

    - 成品保护应包括：施工前的成品保护、施工过程中的成品保护和质量验收后交付的成品保护。

    - 安装过程中应对已完成的成品采取保护措施，不得在已完成的成品上堆放材料和进行后续施工作业。

    - 安装工序完成前，应准备成品保护所需的材料及用品，待工序完成并验收合格后，应根据部品部件的使用和维护要求执行成品保护工作。

    - 安装过程中应区分易污染、易损坏的成品和半成品进行分类有效保护，对重点保护区域应采取封闭式保护。

    - 安装完成后应在对施工现场采取清洁处理措施，成品保护应符合现行标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的相关规定。

- 质量验收

  - 一般规定

    - 酒店建筑装配式装修工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和《装配式内装修技术标准》JGJ/T491-2021等现行有关标准的规定。

    - 酒店建筑装配式装修工程中设备与管线分部分项工程的验收还应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《智能建筑工程施工规范》GB 50606、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的有关规定。

    - 装配式装饰装饰工程质量验收应按下列规定划分检验单元:

- 以酒店楼层作为分部工程的检验单元;

- 墙面系统、吊顶系统、楼地面系统等作为组成分部工程的分项;

- 通风与空调 、建筑电气、智能化等系统独立作为设备管线分部工程下的子分部工程，其系统安装工序作为检验分项；

- 强电、弱电管线及设备，水表以后的给水管线及设备，主立管之前的排水管道及设备作为设备管线系统的子分部工程进行验收。

    - 装配式装饰装修工程所用的材料部品的规格、性能参数应符合设计要求，并应进行现场检验；涉及安全、节能、环境环境保护和主要使用功能的重要材料和部品应进行复检。

    - 隐蔽工程应在饰面层施工前完成，验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片和隐蔽部位施工过程影像；检验批验收应有现场检查原始记录。

【条文说明】隐蔽工程施工过程照片和影像记录应包括隐蔽工程每一道工序 施工前状态、施工进行过程（关键步骤）和施工完成三个阶段的 照片或录像文件，并与隐蔽工程记录共同归档；如有条件，可上传至工程所在地工程监管平台服务器。

    - 装配式装修工程验收应符合下列规定：

- 主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

- 一般项目的质量应抽样检验合格，合格点率应达到 80%及以上，且无严重缺陷。

    - 酒店建筑装配式装修工程验收应检查下列文件及记录：

- 完整的施工图纸及相关设计文件；

- 建筑信息化模型和相关电子文件；

- 内装部品、设计与管线等的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

- 首次使用的新技术、新工艺、新材料和新设备，宜提交相应的评审报告；

- 隐蔽工程验收记录；

- 检验批、分项、子分部和分部工程的质量验收记录；

- 各项安装施工检查记录；

- 质量验收的其他相关文件。

    - 装配式装饰装修工程所用材料、产品的有害物质限量、燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354 等的有关规定。

    - 酒店建筑客房在做装配式装修前，应进行样板房试安装，并根据安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案，经项目各方确认后方可实施。

    - 装配式装修应在工程完工 7 天后、工程交付使用前进行室内环境污染物浓度检测。污染物限量应符合《建筑环境通用规范》GB 55016 的有关规定。室内环境污染物浓度检测结果不符合现行国家有关标准的规定的，不应交付投入使用。

    - 所有检验文件应汇总并入总体工程验收报告，并将相关资料提供给房屋使用方和物业管理方作为运营维护的基本资料。

    - 同样类型的部品系统工程，每层或每30间客房应划分一个检验批，不足30间的也应划分一个检验批，大面积房间和走廊可按照该部品系统安装面积每30M2作为一间。

    - 每个检验批应至少抽查20%，并不得少于 4间，不足 4间时应全数检查 。

    - 酒店建筑装配式装饰装饰应对涉及的下列隐蔽工程项目进行验收：

- 机电管线、设备的安装与检测；

- 承重构件；

- 预埋件（或后置埋件）；

- 吊杆、龙骨或支撑安装；

- 连接件；

- 各类接口孔洞的位置；

- 填充材料的设置；

- 防潮、防火及防腐处理。

  - 主控项目

    - 装配式装饰装修工程已施工完成的基体、基层和管线敷设的空间尺寸应符合设计、专项施工方案及内装部品对安装的要求，施工质量应符合设计及相关标准的要求。

检验方法：观察，尺量检查，检查其隐蔽工程验收记录、施工记录、检验批和分项技术资料。

    - 装配式装饰装修工程所用吊杆、龙骨、配件、饰面板、填充与嵌缝材料的品种、规格、性能及木材的含水率应符合设计要求；金属吊杆、龙骨及连接件等应采用防腐材料或采取防腐措施；饰面板的燃烧性能等级及污染物浓度检测报告应符合设计要求及现行国家相关标准的规定；有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。

检验方法: 观察; 检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

    - 装配式装饰装修工程现场安装连接节点构造、安装间距、加强处理部位应符合设计要求及相关标准的规定，内装部品的安装应牢固、严密。

检验方法：观察，手扳检查，检查其隐蔽工程验收记录、性能检验报告和施工记录。

    - 装配式装饰装修工程的空间尺寸、造型、图案和颜色应符合设计要求：饰面板的品种、材质、性能、规格、图案和颜色应符合设计、专项施工方案和相关标准的要求。

检验方法：观察，尺量检查，检查质量证明文件、复验报告和进场验收记录。

    - 装配式卫生间所选用的部品部件、洁具设施等规格、型号、外观、颜色、性能等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；卫生间的防水底盘安装位置应准确，与地漏孔、排污孔等预留孔洞位置对正连接良好。

检验方法：观察，尺量检查，检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

    - 有防水要求的部品系统在安装后应进行防水性能验收，蓄水试验不应小于24h。

检验方法：观察，蓄水试验检测报告。

  - 一般项目

    - 内装饰面板表面应洁净、边缘应整齐、无色差，不得翘曲、裂缝及缺损。饰面板与连接构造应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察，尺量检查。

    - 内装饰面板上开的孔洞、槽等位置应符合设计要求，套割方正、边缘整齐，安装的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子、检修口等设备设施的位置应合理美观，与面板的交接应吻合严密。

检验方法：观察，尺量检查。

    - 金属龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，应无翘曲和锤印，木质龙骨应顺直，应无劈裂和变形。

检验方法：观察。

    - 装配式装饰装修系统内如有填充吸声材料，填充材料应密实、均匀、无下坠，并有防散落的措施；吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求。

检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录性能检验报告和施工记录。

    - 部品系统内如有空腔铺设管线系统，管线设备表面处理应符合设计要求，布置应合理美观。

检验方法：观察。

- 使用维护

    - 装配式装修工程在质保期内，应根据国家现行有关标准和合同约定，由施工单位履行保修义务。

    - 装配式装修工程应建立易损部品及特殊部件备用库。

    - 装配式装修工程使用维护过程应采用建筑信息模型（BIM），应在维护过程中对 BIM模型进行补充完善。

    - 装配式装修装修工程施工单位在将酒店交付给建设方和管理公司使用时，应提供《酒店建筑装配式装饰装修工程使用说明书》和《酒店建筑装配式装修工程质量保证书》。

【条文说明】因装配式装修的特殊性，随意操作会给室内装修和主体结构带来一定破坏作用，甚至有安全隐患，所以应编制《酒店建筑装配式装修工程使用说明书》，并告知业主装配式装修所采取 的技术措施、正常使用时注意事项和严格禁止事项备忘录。

    - 装配式装修装修工程施工单位在将酒店交付给建设方和管理公司使用时，应向建设方和管理公司提供全套施工图纸进行备份，为后期维护、更新提供条件。

    - 当采用可逆安装的部品部件，施工单位在将酒店交付给建设方和管理公司使用时应提供该部品部件的《安装说明书》或《操作手册》，必要时提供操作培训或辅导。

    - 《酒店建筑装配式装饰装修质量保证书》应包含下列内容：

- 装配式装修基本概况；

- 质量保修期的起算日期；

- 质量保修期内维保范围、维保期限、维保承诺；

- 装配式装修使用、维保注意事项；

- 编制部品、管线及配件型号的关键参数备忘录，方便后期维修更换时采购部品部件。

    - 《酒店建筑装配式装饰装修工程使用说明书》应包含下列主要内容：

- 业主自行维护保养内容和专业技术人员维修维护内容；

- 装配式装配式装修集成设计技术目录；

- 提供吊顶、隔墙、楼地面、收纳系统等部品部件材质、性能、承载力及必要的构造简 图，并备注禁止事项；

- 提供管线走向图，明确管线保护区范围，在此范围内严禁钉挂；当使用高温、明火等 设备用品时，应严格遵守装修设计图中标注的安全距离。

- 整体卫生间在使用说明书中应附原生产厂家完整的安装说明书、使用说明书等；使用 过程中严禁自行开洞、增补和钉挂部品。

本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

- 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354

- 《智能建筑工程施工规范》GB 50606

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

- 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

- 《装配式建筑评价标准》 GB/T 51129

- 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580

- 《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

- 《装配式内装修技术标准》 JGJ/T 491

- 《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345

- 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJT 331

- 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

- 《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427

- 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

- 《住宅整体卫浴间》 JG/T 183