附件2

适配“好房子”建设需要的“好门窗”大赛实施细则

一、评分标准及要求

鉴于项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故评分以扣分法为主，结合查出的问题进行评分。项目总分为100分，加分项最高为10分。

《工程评分标准》中所列均为必查和主查内容，可根据项目实际情况做必要的补充和调整。

申报单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、热工、绿色、节能、防火、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准。

“好门窗”的评选原则为“优中选优”，仅对已通过竣工验收的工程进行评选。

- 二、执行的法规、规范和标准

以法律法规、现行国家和行业规范标准、合同约定为准。

三、评分标准—门窗工程类

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要文件 | 1.企业法人营业执照（复印件加盖企业鲜章即可，但必须为年检有效的） |  |  |
| 1 | 必要文件 | 2.施工合同（复印件加盖企业鲜章，合同价必须满足申报要求，如涉及联合体项目需提供证明） 3.竣工验收记录（复印件加盖企业鲜章，填写完整、签章齐全） 4.消防验收合格证明（复印件加盖企业鲜章、项目名称、验收范围、日期、结论完整，非消防设计审核意见、非消防工程验收报告） 5.结算金额（复印件加盖企业鲜章，当中标价或合同价均小于申报要求的，必须核对经审计的决算书） | 否决项 |  |
| 2 | 安全性 | 工程所有的门窗类型都应有结构计算书； | 每项扣1-3分 |  |
|  |  | 结构计算内容应齐全完整不缺项，计算应有明确结论，计算结果满足工程设计要求； |  |  |
|  |  | 应当对后置埋件做受力计算； |  |  |
|  |  | 防火窗、耐火窗应符合设计要求，并提供型式检验报告及第三方复试报告。 |  |  |
|  |  | 开启扇开启距离适宜，无安全隐患。 |  |  |
|  |  | 外开窗应有防脱落装置 |  |  |
|  |  | 玻璃自爆率小于千分之一，无相关负面舆情 |  |  |
| 3 | 舒适性 | 门窗物理性能报告 | 每项扣1-3分 | 查 看 资 料 |
|  |  | 门窗主要材料合格证及复试报告 1.钢型材复试报告 2.铝型材复试报告 3.面板类复试报告 4.胶类复试报告 5.后置锚栓拉拔试验报告 6.防雷检测报告 7.淋水试验记录 |  |  |
|  |  | 玻璃的可见光透过率适宜，与窗帘配合，室内光环境良好； |  |  |
|  |  | 玻璃的保温性能适宜，与空调系统配合得当，室内热环境舒适，距窗合理距离，无明显温度落差； |  |  |
|  |  | 玻璃反射影像无严重畸变 |  |  |
|  |  | 可视部位的玻璃在正常视角下无明显的透射变形 |  |  |
|  |  | 门窗开启扇启闭灵活顺畅 |  |  |
|  |  | 开启方向合理，不影响通行 |  |  |
|  |  | 手动开启扇的开启把手（执手）位置合理，开启方便 |  |  |
| 4 | 绿色 | 1.门窗节能计算书应符合建筑设计专篇中关于门窗的相关要求。 - 2.门窗节能计算书齐全、完整。 3.门窗使用材料符合建筑节能要求，铝材、玻璃等应提供节能方面的型式检验报告、复试报告。 | 每项扣1-3分 | 查 看 资 料 |
|  |  | 门窗系统和材料选型应适合当地的气候特点 |  |  |
|  |  | 应选用保温节能良好的材料及构造 |  |  |
|  |  | 热工计算报告齐全 |  |  |
|  |  | 应选用耐久性较好的材料，如铝材、不锈钢 |  |  |
|  |  | 无玻璃反射光影响周边民众工作生活而导致大量投诉 |  |  |
|  |  | 在生产、建造、使用过程中析出的对人体有毒有害物质远低于国家要求 |  |  |
| 5 | 智慧 | 集成环境感知、自动调节、能源管理功能的智能门窗系统,例如，温控玻璃、光感遮阳系统、风感雨感窗控系统、破损报警系统等 | 每项加1-2分 |  |
|  | (加分项) | 消防联动必须符合设计要求并消防验收合格 |  |  |
|  |  | 安防联动 |  |  |
| 6 | 装饰性 | 整体外观平顺流畅 | 每项扣1-3分 |  |
|  |  | 各外露材料表面无磕碰、掉漆、划痕、污损等影响外观效果的质量缺陷; |  |  |
|  |  | 各接缝处均匀、平整、无毛刺、无残胶。 |  |  |
|  |  | 可视部位无渗漏痕迹 |  |  |
| 7 | 新技术 | 采用了能提高工程质量和生产效率的新工艺、新工法、新技术、新材料 | 每项加1-2分 | 需提供工法、专利证书、论文或省级以上的科技鉴定证书 |
| 8 | (加分项) | 大面积采用成品窗 |  |  |

四、评分标准—门窗产品类

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要文件 | 1、企业法人营业执照（复印件加盖企业鲜章即可，但必须为年检有效的） 2、企业产品标准，安装及使用说明书，型式试验报告； 3、应用证明：销售合同； | 否决项 |  |
| 2 | 安全性 | 门窗产品的结构件应有结构计算书（型材，五金件，玻璃等）； | 每项扣1-3分 |  |
|  |  | 产品系列适用范围 |  |  |
|  |  | 防火窗、耐火窗应符合设计要求，并提供型式检验报告及第三方复试报告。 |  |  |
|  |  | 开启扇开启距离适宜，无安全隐患。 |  |  |
|  |  | 外开窗应有防脱落装置 |  |  |
|  |  | 门窗物理性能报告 |  |  |
|  |  | 门窗主要材料技术要求 1.钢型材复试报告 2.铝型材复试报告 3.面板类复试报告 4.胶类复试报告 |  |  |
| 3 | 舒适性 | 玻璃的保温性能适宜，与空调系统配合得当，室内热环境舒适，距窗合理距离，无明显温度落差； | 每项扣1-3分 |  |
|  |  | 门窗开启扇启闭灵活顺畅 |  |  |
|  |  | 开启方向合理，不影响通行 |  |  |
|  |  | 手动开启扇的开启把手（执手）位置合理，开启方便 |  |  |
| 4 | 绿色 | 1.门窗节能计算应包含产品系列不同配置的节能计算及说明。 - 2.门窗节能计算书齐全、完整。 3.门窗使用材料符合建筑节能要求，铝材、玻璃等应提供节能方面的型式检验报告、复试报告。 | 每项扣1-3分 | 查看资料 |
|  |  | 应选用保温节能良好的材料及构造 |  |  |
|  |  | 热工计算报告齐全 |  |  |
|  |  | 应选用耐久性较好的材料，如铝材、不锈钢 |  |  |
| 5 | 智慧 | 集成环境感知、自动调节、能源管理功能的智能幕墙系统,例如，温控玻璃、光感遮阳系统、风感雨感窗控系统、破损报警系统等 | 每项加1-2分 |  |
|  | (加分项) | 消防联动必须符合设计要求并消防验收合格 |  |  |
|  |  | 安防联动 |  |  |
| 6 | 装饰性 | 整体外观平顺流畅 | 每项扣1-3分 |  |
|  |  | 各外露材料表面无磕碰、掉漆、划痕、污损等影响外观效果的质量缺陷; |  |  |
|  |  | 各接缝处均匀、平整、无毛刺、无残胶, |  |  |
|  |  | 可视部位无渗漏痕迹 |  |  |
| 7 | 新技术 | 采用了能提高产品质量和生产效率的新工艺、新工法、新技术、新材料 | 每项加1-2分 | 需提供工法、专利证书、论文或省级以上的科技鉴定证书 |
|  | (加分项) | 企业产品标准取得省部级验收 |  |  |